## 询价单
北京固废物流有限公司
询价报价单
项目名称：公司转运站除臭系统运维应急保障服务
报价截止时间：2021年12月28日中午12点 |  |  | 报价单位（加盖单位公章）：
采购单位：北京固废物流有限公司 |  |  | 联系人：
邮寄地址：北京市丰台区草桥赵村店420号 |  |  | 联系电话：
收件人：杜宣成 联系方式：18437097862 皮子飞 联系方式：15624979650
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 预计天数 （以实际为准） | 单位 | 服务单价 （含税） 元/天 | 总价 （含税） | 备注
1 | 公司转运站除臭系统运维应急保障服务 | 1.运维具体要求见附件一 2.耗材规格要求及使用量见附件二 | 50 | 天 |  | 0 | 控制单价：17970元/天 控制总价：89.85万元（报价不得超过控制总价，否则视为无效报价）
*提供营业执照（具有环保技术服务相关资质）（须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
*法定代表人报价的，提供加盖公章的法定代表人身份证复印件； *非法定代表人报价的，提供法人授权委托书、被授权人身份证复印件、法定代表人身份复印件。 （均须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
*提供安全服务保障方案（单独文件），方案的内容包含但不限于场区安全、交通安全、遵守国家相关防疫管理规定等。 （须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
提供相应业绩证明文件（加盖公章的合同复印件）
*增值税专用发票及税率（必填项，否则视为无效报价）
*总计(含税）（必填项，否则视为无效报价） |  |  |  |  | 0
付款要求（优先考虑验收合格后，收到发票后三个月内付款；如未填写付款要求，将按照我公司结算方式付款）：
备注： 1.供方负责转运站除臭系统安全运行、气体达标排放； 2.耗材数量为预计数量，结算金额以实际消耗数量为准； 3.预计运维天数50天，具体结算金额以实际运维天数为准。合同周期为自2022年1月1日至公司完成2022年度除臭系统运维服务招标并签订合同之日止； 4.中选单位应当在我公司指定时间内完成签字盖章并返回合同，如超出指定时间未返回合同的，应当向我公司支付合同总金额的3%作为违约金；
附注：
说明：
1、加*号选项为必填项及必须提供项，否则视为无效报价；报价前请详细阅读需求信息。
2、若报价为快递公司邮寄，请供方在快递外包装上亦注明公司名称、参加项目名称、联系人及联系方式
3、报价需加盖单位公章，装在信封中，信封需封口且加盖公章；信封上请注明公司名称及参加项目名称
4、报价以快递形式在报价截止时间前邮寄到指定地址或直接送到指定地址；
5、报价请遵循以上格式，未按要求进行报价不予采纳；
6、若有技术问题请联系：（段工：87528039）；若有其他疑问，请联系：（张工：87528095）
7、具有关联关系的供应商参加我公司报价的，将取消其报价资格。同时，对于恶意串标，影响采购评审工作秩序的企业，将根据公司相关规定，列入供应商黑名单，自列入之日起，不再进行合作。

## 附件二
耗材规格及使用量
序号 | 名称 | 具体参数要求 | 预计使用量 | 单位 | 单价
1 | 高能电子管 | 高能电子管必须由特殊的石英玻璃管制成，长675mm，直径Ø12mm，管壁厚1.5mm，内部填充轻质高效导电材料，放电管必须能耐受50000V高压不击穿，每根电子管功率37W，能够适用于马家楼转运站及小武基转运站高能电子除臭机组，需提供生产合格证及检测报告。 | 50 | 根
2 | 营养液 | （1）除臭菌营养液pH值在6-7。 （2）除臭菌营养液的基层成分和含量应符合以下标准： 成分名称 含量（克/升） K+ 不小于0.050 Mg2+ 不小于0.029 P 不小于0.523 Fe2+ 不小于0.010 Ca2+ 不小于0.018 Na+ 不小于0.513 （3）除臭菌营养液必须保证生物除臭塔内除臭微生物菌群的正常生长，并保证这些除臭菌群结构的稳定，不使菌群的结构比例发生重大变化； | 40 | 吨
3 | 过滤袋 | 滤袋材质5mm无纺布；滤袋规格：1000 mm（长）×540 mm（宽）×500 mm（深）/10联袋；每个滤袋过滤面积：1.1 m²；过滤风速0.12 m/s；最大风阻≤1200 pa；过滤效率99%；最大漏风率1％入口流量 | 52 | 套
附注： | 须填报各耗材单价，并加盖单位公章