## 询价单
北京固废物流有限公司
询价报价单
项目名称：转运站快速堆积门采购
报价截止时间：2022年1月20日中午12点 | [5 empty] | 报价单位（公章）：
采购单位：北京固废物流有限公司 | [5 empty] | 联系人：
邮寄地址：北京市丰台区草桥赵村店420号 | [5 empty] | 联系电话：
收件人：杜宣成 联系方式：18437097862 皮子飞 联系方式：15624979650
序号 | 项目名称 | 使用地点 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注
1 | 快速堆积门 | 马家楼转运站 | 详见马家楼转运站分项报价清单 | 2 | 樘 |  | 0 | 控制总价：14万元 （报价不得超过控制总价，否则视为无效报价）
2 |  | 小武基转运站 | 详见小武基转运站分项报价清单 | 2 | 樘 |  | 0
*提供营业执照（门/机械设备销售相关资质） （须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
*法定代表人报价的，提供加盖公章的法定代表人身份证复印件； *非法定代表人报价的，提供法人授权委托书、被授权人身份证复印件、法定代表人身份复印件。 （均须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
*提供安全服务保障方案（单独文件），方案的内容包含但不限于场区安全、交通安全、遵守国家相关防疫管理规定等。 （须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
提供相关业绩证明（加盖公章的合同复印件）
*查看现场日期（必填项，否则视为无效报价） | [5 empty] | 于2022年 月 日 点查看现场
*供货周期（必填项，否则视为无效报价）
*质保期（必填项，否则视为无效报价）（至少2年）
*增值税专用发票及税率（必填项，否则视为无效报价）
*总计(含税）： | [5 empty] | 0
付款要求（优先考虑验收合格后，收到发票后三个月内付款；如未填写付款要求，将按照我公司结算方式付款）
备注： 1.供方须于2022年1月18日前，联系我公司相关人员查看现场（马家楼联系人，宁工：15801031796；小武基联系人，闫工：13811457051），并根据现场实际情况进行报价。未查看现场的供方报价，我公司将不予以采纳；（查看现场请提前与我公司现场联系人沟通，了解我公司疫情防控相关政策要求） 2.供方负责快速堆积门的运输、安装等相关费用； 3.供方报价必须附带分项报价清单（需加盖公章），未提供分项报价清单，其报价无效； 4.中选单位应当在我公司指定时间内完成签字盖章并返回合同，如超出指定时间未返回合同的，应当向我公司支付合同总金额的3%作为违约金。
附注：
说明：
1、加*号选项为必填项及必须提供项，否则视为无效报价；报价前请详细阅读需求信息。
2、若报价为快递公司邮寄，请供方在快递外包装上亦注明公司名称、参加项目名称、联系人及联系方式
3、报价需加盖单位公章，装在信封中，信封需封口且加盖公章；信封上请注明公司名称及参加项目名称
4、报价以快递形式在报价截止时间前邮寄到指定地址或直接送到指定地址；
5、报价请遵循以上格式，未按要求进行报价不予采纳；
6、若有技术问题请联系：（王工：87528256）；若有其他疑问，请联系：（张工：87528095）
7、具有关联关系的供应商参加我公司报价的，将取消其报价资格。同时，对于恶意串标，影响采购评审工作秩序的企业，将根据公司相关规定，列入供应商黑名单，自列入之日起，不再进行合作。

## 马家楼转运站分项报价清单
马家楼转运站快速堆积门 分项报价清单
名称 | 尺寸 （宽*高） | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 备注（品牌）
卷帘门体 | 6.6米*6米 | 工业聚脂纤维基布，高强度环保聚脂纤维，双面聚氯乙烯涂层，实厚为1.1mm，抗撕裂度：900/80N,拉伸强度：5700/5100N,使用温度-30-+70度，基布具有无毒性，良好的表面自洁性：底部装隔气布，密封良好，不积尘，易清洁，抗风杆为镀锌钢管，厚度2.5 | 1 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
电机 |  | 电源380V、功率1.5KW/1450转/分 | 1 | 台 |  | 菲莱德或同档其他品牌
电控箱 |  | 变频控制，具有软启动，缓停止，速度可调每秒0.6-1.5m，PLC变频专用一体机 | 1 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
光电 |  | 门框下部安装红外线光电保护开关，门体下面停留人或物体时，门体不下落 | 3 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
人车分离探头 |  | 内外人车分离雷达 | 1 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
轨道 |  | 2.0mm镀锌板 | 1 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
封箱 |  | 1.2mm镀锌板 | 1 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
框架 |  | 100mm*200mm*3.0mm镀锌管 | 1 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
卷轴 |  | 外径140mm | 1 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
合计 | 0
注： 1、以上报价含运输、安装、税费 2、以上报价内容为单樘门费用 3、以上尺寸仅供参考，具体尺寸以现场测量为准 4、如所列配件不能满足，请自行向下添加配件名称并进行报价 5、门体坚固，整体防风能力9级以上； 6、内外人车分离雷达附加调试遥控器及使用说明； 7、红外光电对射传感器至少三套以上（根据现场作业车辆进行调试）； 8、升降速度可调不低于70cm/s ； 9、堆积门整体保修两年以上； 10、轨道及箱体与建筑物颜色相近，烤漆喷涂； 11、快速门内外可手动操作； 12、发生故障保证六小时内上门； 13、乙方负责堆积门的电源走线及接线。 14、施工方案：门体两侧加装方钢立柱120*240，门体安装在立柱上，立柱、轨道及上封箱可根据甲方要求喷涂。
注：分项报价清单须加盖单位公章

## 小武基转运站分项报价清单
小武基转运站快速堆积门 分项报价清单
名称 | 尺寸 （宽*高） | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 备注
门体 | 4.6米*4.6米 | 工业聚酯纤维基布，高强度环保聚酯纤维，双面聚氯乙烯涂层，实厚为1.1mm，抗撕裂度：900/80N,拉伸强度：5700/5100N,使用温度-30-+70度，基布具有无毒性，良好的表面自洁性，底部装隔气布，密封性好，不积尘，易清洁 | 1 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
电机 |  | 电源380V、功率1.5KW/1450转/分 | 1 | 台 |  | 菲莱德或同档其他品牌
电控箱 |  | 变频控制，具有软启动，缓停止，速度可调每秒0.6-1.5m，PLC变频专用一体机 | 1 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
光电 |  | 门框下部安装红外线光电保护开关，门体下面停留人或物体时，门体不下落 | 3 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
人车分离探头 |  | 人车分离雷达 | 1 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
轨道 |  | 2.0mm镀锌板 | 1 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
封箱 |  | 1.2mm镀锌板 | 1 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
两侧封板 |  | 镀锌板折弯，厚度1.8mm扣板加方管支架 | 1 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
卷轴 |  | 外径140mm | 1 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
透视窗 |  | 中间带横向小方块PVC透明视窗，厚1.5mm，耐寒零下60℃ | 2 | 套 |  | 菲莱德或同档其他品牌
合计 | 0
注： 1、以上报价含运输、安装、税费 2、以上报价内容为单樘门费用 3、以上尺寸仅供参考，具体尺寸以现场测量为准 4、如所列配件不能满足，请自行向下添加配件名称并进行报价 5、门体坚固，夏季能防风，抗风能力9级以上； 6、内外人车分离雷达附加调试遥控器及使用说明； 7、红外光电对射传感器至少三套以上（根据现场作业车辆进行调试）； 8、升降速度可调不低于70cm/s ； 9、堆积门整体保修两年以上； 10、轨道及箱体与建筑物颜色相近，烤漆喷涂； 11、快速门内外可手动操作； 12、发生故障保证六小时内上门； 13、乙方负责堆积门的电源走线及接线。
注：分项报价清单须加盖单位公章