## 封-1 招标工程量清单封面
|  | 北京固废物流有限公司2022年综合修缮工程（二） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日
封—1

## 4.9 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价汇总表
工程名称：北京固废物流有限公司2022年综合修缮工程（二） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目 编码 | 子目名称 | 除税金额 （元） | 含税金额 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全文明施工 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
3 |  |  | 夜间施工费
4 |  |  | 二次搬运费
5 |  |  | 冬雨季施工费
6 |  |  | 施工困难增加费
7 |  |  | 原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费
8 |  |  | 赶工增加费
合计
注： | 1.在“除税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得低于按《关于执行2018年〈北京市建设工程工期定额〉和2018年〈北京市房屋修缮工程工期定额〉的通知》（京建法〔2019〕4号）规定的费用标准（费率）计算的金额。

## 4.9-1 安全文明施工费明细表
安全文明施工费明细表
工程名称：北京固废物流有限公司2022年综合修缮工程（二） | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | 子目名称 | 除税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
|  |  |  | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） | 利润 （元） |  | 小计 （元）
1 |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费
1.1 |  |  | 安全施工费
1.2 |  |  | 文明施工费
1.3 |  |  | 环境保护费
1.4 |  |  | 临时设施费
2 |  |  | 特殊安全文明施工措施费
2.1 |  |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
2.2 |  |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费
2.3 |  |  | 其他特殊安全文明施工措施费
合计
注： | 1.依据表“4.12措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费不得作为让利因素。第1.1、1.2、1.3、1.4项对应的“实际成本”，不得低于按《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》（京建法〔2019〕9号）规定的费用标准（费率）计算的金额。 3. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

## 4.9-2 施工垃圾场外运输和消纳费明细表
施工垃圾场外运输和消纳费明细表
工程名称：北京固废物流有限公司2022年综合修缮工程（二） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目 编码 | 子目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 除税金额 （元） |  | 备注
1 |  | 北京固废物流有限公司2022年综合修缮工程（二）施工垃圾场外运输和消纳费
1.1 | 911903011 | 1.技术服务中心（草桥基地）更衣室加隔断施工垃圾场外运输和消纳费 | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费+分部分项机械费
1.2 | 911903011 | 2.草桥基地图书室安装门施工垃圾场外运输和消纳费 | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费+分部分项机械费
1.3 | 931202011 | 3.草桥基地锅炉房供暖管线维修施工垃圾场外运输和消纳费 | 分部分项人工费
1.4 | 931202011 | 4.草桥基地配电室周边改造施工垃圾场外运输和消纳费 | 分部分项人工费
1.5 | 911903011 | 5.马家楼转运站地磅房吊顶改造施工垃圾场外运输和消纳费 | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费+分部分项机械费
1.6 | 911903011 | 6.姜庄湖基地院墙护栏更换施工垃圾场外运输和消纳费 | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费+分部分项机械费
1.7 | 931202011 | 7.马家楼地面施工垃圾场外运输和消纳费 | 分部分项人工费
1.8 | 931202011 | 8.草桥厂区路井盖修复施工垃圾场外运输和消纳费 | 分部分项人工费
1.9 | 911903011 | 9.防水施工垃圾场外运输和消纳费 | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费+分部分项机械费
合 计
注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“除税金 额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【1.技术服
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1.技术服务中心（草桥基地）更衣室加隔断 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 911501012001 | 木质门制安 | 1.木门制作、安装 2.五金安装 | 樘 | 1
2 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.拆除 2.清理 | m2 | 21
3 | 911402003001 | 天棚吊顶新做 | 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 | m2 | 21
4 | 911505007001 | 全玻自由门安装 | 1.门安装 2.五金安装 | 樘 | 1
5 | 911309003001 | 隔墙新做 | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔墙板材料品种、规格、颜色:石膏板 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔墙板制作、安装 3.隔音材料材料安装 4.嵌缝、塞口 5.装订压条 | m2 | 144
6 | 911609003002 | 墙面喷刷涂料新做 | [项目特征] 1.基层类型: [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 288
7 | 930206002002 | 电力电缆敷设 | [工作内容] 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 5.钢索及拉紧装置 | m | 50
8 | 930204016001 | 控制开关安装 | [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 1
9 | 930204032001 | 插座安装 | [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 | 个 | 4
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：1.技术服务中心（草桥基地）更衣室加隔断 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【2.草桥基
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2.草桥基地图书室安装门 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 911501012001 | 木质门制安 | [项目特征] 1.门类型及框外围尺寸: [工作内容] 1.木门制作、安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | 樘 | 2
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【3.草桥基
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：3.草桥基地锅炉房供暖管线维修 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 910201003001 | 挖土方 | [项目特征] 1.土壤类别:三类土 [工作内容] 1.土方开挖 | m3 | 37.8
2 | 930701001001 | 钢管拆除 | [项目特征] 1.拆除部位: [工作内容] 1.管道、管件拆除 2.拆除物运至指定地点 | m | 7
3 | 930701003001 | 钢管安装 | [项目特征] 1.安装部位: 2.材质:预制保温管 [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 | m | 7
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【4.草桥基
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：4.草桥基地配电室周边改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 910201003001 | 挖土方 | 1.土方开挖 2.挡土板支拆 3.基底钎探 4.地表水处理 | m3 | 21
2 | 910203001001 | 土方回填 | 1.回填 2.分层碾压、夯实 | m3 | 9
3 | 911001015001 | 混凝土道路拆除 | 1.剔凿找平层 2.面层 | m3 | 8.4
4 | 911201005001 | 混凝土楼地面新做 | 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 | m2 | 15.6
5 | 910301001001 | 砖砌体拆除 | [工作内容] 1.砌体及饰面板拆除 2.清理 | m3 | 4.2
6 | 930701003001 | 暖气管安装管安装 | [工作内容] 1.管道、管件制作、安装 | m | 150
7 | 931001008001 | 管道保温层安装 | [项目特征] 1.保温材料:像素海绵管壳 2.保温厚度:20mm [工作内容] 1.安装 | m3 | 0.6
8 | 930701003002 | 钢管安装 | 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.管道消毒、冲洗、吹扫 | m | 30
9 | 930701013001 | 塑料管安装 | 1.管道、管件制作、安装 2.塑料卡固定 | m | 30
分部小计
措施项目
10 | 911902001001 | 基础 |  | m2 | 2.43
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【5.马家楼
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：5.马家楼转运站地磅房吊顶改造 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.拆除 2.清理 | m2 | 195
2 | 911402003001 | 天棚吊顶新做 | 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 | m2 | 195
3 | 930211015001 | 荧光灯安装 | 1.预下吊钩 2.灯具安装 | 套 | 6
4 | 930604002001 | 点型探测器安装 | 1.探头安装 2.底座安装 3.校接线 4.探测器调试 5.编码 | 只 | 4
5 | 930701001001 | 钢管拆除 | 1.管道、管件拆除 2.管道保温层、保护层拆除 3.拆除物运至指定地点 | m | 90
6 | 930701002001 | 镀锌钢管安装 | 1.管道、管件制作、安装 2.压力试验 3.管道消毒、冲洗、吹扫 | m | 90
7 | 930206001002 | 电力电缆拆除 | 1.电缆及附件拆除 2.拆除物运至指定地点 | m | 90
8 | 930206002001 | 电力电缆敷设 | 1.揭(盖)盖板 2.人力搬运 3.电缆敷设 4.电缆防护 | m | 90
分部小计
措施项目
9 | 911901007001 | 天棚装饰脚手架 | 1.搭、拆脚手架、斜道、上料平台 2.安全网的铺设 3.拆除脚手架后材料的堆放 | m2 | 195
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【6.姜庄湖
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：6.姜庄湖基地院墙护栏更换 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 910703005001 | 钢栏杆拆除并安装 | 1.拆除 2.清理 3.安装新的铁艺栏杆 | m2 | 380
2 | 911304001001 | 块料、石材墙面拆除 | 1.拆除面层 2.清理 | m2 | 330
3 | 911304003001 | 块料墙面新做 | 1.基层清理 2.结合层铺贴 3.面层安装 | m2 | 330
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【7.马家楼
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：7.马家楼地面 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.液压混凝土破碎炮拆除、清理：拆除20cm厚混凝土地面 2.渣土外运及消纳 | m2 | 200
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.拆除、清理：机挖20cm厚2：8灰土垫层 2.渣土外运及消纳 | m2 | 200
3 | 040202002001 | 石灰稳定土 | 1.含灰量:2：8灰土垫层 2.厚度:20cm厚 | m2 | 200
4 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级:C30混凝土路面施工 2.厚度:20cm厚 3.养生薄膜养生 | m2 | 200
5 | 040901003001 | 钢筋网片 | 1.路面配置双层双向钢筋 2.钢筋直径12 3.间距150mm | t | 5
分部小计
措施项目
6 | 911902001001 | 基础 |  | m2 | 2.43
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【8.草桥厂
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：8.草桥厂区路井盖修复 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 911001009001 | 井盖周围混凝土修复（拆除） | 1.拆除 2.清理 | m3 | 7
2 | 911001016001 | 井盖周围混凝土修复（铺装） | [工作内容] 1.抹找平层 2.浇筑、振捣、养护 [项目特征] 1.混凝土强度等级:c30 | m2 | 35
3 | 911003005001 | 更换铸铁箅子、井盖 | 1.拆除、清理 2.安装 | 个 | 10
4 | 040901003001 | 钢筋网片 | 1.路面配置钢筋 2.钢筋直径8 | t | 0.1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【9.防水】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：9.防水 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 910802003003 | 屋面卷材防水层拆除及新做 | 高聚物改性沥青防水卷材(冷粘) SBS改性沥青防水卷材3mm 找平层新作 | m2 | 860
2 | 910101002003 | 棚子拆除 |  | m2 | 200
3 | 910101002004 | 棚子安装 |  | m2 | 200
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。