## 询价单
北京固废物流有限公司
询价报价单
项目名称：姜庄湖基地集装箱房采购
报价截止时间：2022年5月17日中午12点 | [5 empty] | 报价单位（公章）：
采购单位：北京固废物流有限公司 | [5 empty] | 联系人：
邮寄地址：北京市丰台区草桥赵村店420号 收 件 人：杜宣成 联系方式：18437097862 皮子飞 联系方式：15624979650 | [5 empty] | 联系电话：
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税总价 | 备注
1 | 双层集装箱房（3组6间） | 详见附件1 | 6 | 间 |  | 0 | 控制总价151200元 （报价不得超过控制总价，否则视为无效报价，报价保留小数点后两位）
*提供营业执照（具有销售活动房、集装箱房等相关资质） （须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
*法定代表人报价的，提供加盖公章的法定代表人身份证复印件； *非法定代表人报价的，提供法人授权委托书、被授权人身份证复印件、法定代表人身份复印件。 （均须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
*提供安全服务保障方案（单独文件），方案的内容包含但不限于场区安全、交通安全、遵守国家相关防疫管理规定以及产品质量承诺等。 （须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
提供集装箱成品实物图片（加盖公章的合同复印件）
提供相应业绩证明文件（加盖公章的合同复印件）
*质保期（必填项，否则视为无效报价）（不低于1年）
*质保金（必填项，否则视为无效报价）（不低于合同总金额5%）
*供货周期（必填项，否则视为无效报价）（不得高于15天）
*增值税专用发票及税率（必填项，否则视为无效报价） |  |  |  |  | %
*总计(含税）：（必填项，否则视为无效报价）
付款要求：（优先考虑验收合格后，收到发票三个月内付款；如未填写付款方式，则默认按照我公司付款要求）
备注： 1.本次采购为专项采购，供方负责承担运输、搬运、安装及所需零部件辅材相关费用； 2.合同周期为自合同签订之日起至送货安装验收合格之日止，若验收不合格，供方负责承担退货所产生的相关费用； 3.中选单位应当在我公司指定时间内完成签字盖章并返回合同，如超出指定时间未返回合同的，应当向我公司支付合同总金额的3%作为违约金；
附注：
说明：
1、加*号选项为必填项及必须提供项，否则视为无效报价；报价前请详细阅读需求信息；
2、若报价为快递公司邮寄，请供方在快递外包装上亦注明公司名称、参加项目名称、联系人及联系方式；
3、报价单以及其他有明确盖章要求的报价材料每一页需加盖单位公章，其他材料可每一页盖章或加盖骑缝章；
4、报价材料装在信封中，信封需封口且加盖公章；信封上请注明公司名称及参加项目名称；报价以快递形式在报价截止时间前邮寄到指定地址或直接送到指定地址；；
5、报价请遵循以上格式，未按要求进行报价不予采纳；
6、若有技术问题请联系：（王工：87528256）；若有其他疑问，请联系：（王工：87528095）；
7、具有关联关系的供应商参加我公司报价的，将取消其报价资格。同时，对于恶意串标，影响采购评审工作秩序的企业，将根据公司相关规定，列入供应商黑名单，自列入之日起，不再进行合作。

## 附件1
项目名称 | 参考外形图片 | 主框架 | 电源装置 | 安全装置
双层集装箱房 |  | 1.6055*2990*2896mm(白色静电喷涂烤漆） 2.框架材质（包含顶部、底部及立柱）：Q235压型钢板，厚度不小于2.5mm 3.墙面材料由玻璃丝绵彩钢复合板组成，规格不小于100mm，双面覆膜 4.顶架材料附镀锌彩钢板，使用50mm、14kg/m³单箔玻璃丝绵+PE膜做保温、防潮处理，使用0.4mm831吊顶板安装吊顶结构 5.地板材料由18mm加厚水泥纤维板及1.6mm地板革组成，底部支撑拉筋加密； 6.三组共用一个楼梯、二层走廊、二层雨棚，走廊及楼梯踏板为3mm镀锌花纹钢板；雨棚为50mm复合彩钢板 | 1.灯 ：36WLED装饰灯2个 2.插座：10A五孔插座2个 16A五孔插座1个 3.开关：单键开关1个 配电箱1个 4.电线：2*1.5㎡*照明 3*2.5㎡插座 3*4㎡*空调插座 3*6㎡进线 5.工业插座：220V 50Hz 3P32A | 1.门：普通钢质门840*2035mm 1扇 2.窗：塑钢推拉窗1120*1120mm 2个，中空玻璃，带防盗栅栏
（图片仅供参考，具体要求表中文字描述要求为准）