## 询价单
北京固废物流有限公司
询价报价单
项目名称：公司食堂及锅炉房燃气报警设备维修服务
报价截止时间：2022年11月2日中午12点 | [5 empty] | 报价单位（公章）：
采购单位：北京固废物流有限公司 | [5 empty] | 联系人：
邮寄地址：北京市丰台区草桥赵村店420号 收 件 人：杜宣成 联系方式：18437097862 | [5 empty] | 联系电话：
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 预计 数量 | 单位 | 单价 （含税） | 总价 （含税） | 备注
1 | 气体报警控制器 | 深圳索富通 | 主机（SST-9801Z） | 6 | 台 |  | 0 | 控制总价196620元 （报价不得超过控制总价，否则视为无效报价，报价保留小数点后两位）
2 | 气体探测器 | 深圳索富通 | 探头（GT-9801TB） | 67 | 台 |  | 0
3 | 轴流风机 | 浙江沈海 | 300mm轴流风机 | 1 | 台 |  | 0
4 | 按钮开关 | 正泰 | LA128D按钮开关 | 4 | 个 |  | 0
*提供营业执照（具有技术服务相关资质） （须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
*法定代表人报价的，提供加盖公章的法定代表人身份证复印件； *非法定代表人报价的，提供法定代表人授权委托书（法定代表人、被授权人均须签字）、被授权人身份证复印件、法定代表人身份复印件。 （均须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
*提供安全服务保障方案（单独文件），方案的内容包含但不限于场区安全、交通安全、遵守国家相关防疫管理规定等。 （须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
*提供国家消防部门出具的产品认证书（SST-9801Z和GT-9801TB）及生产商（深圳索富通公司）销售授权文件或合作合同复印件。 （须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
提供相应业绩证明文件（加盖公章的合同复印件）
*查看现场日期（必填项，否则视为无效报价） | [5 empty] | 2022年 月 日
*质保期（不少于1年）（必填项，否则视为无效报价）
*增值税普通发票及税率（必填项，否则视为无效报价） | [5 empty] | %
*总计(含税）：（必填项，否则视为无效报价） | [5 empty] | 0
付款要求：（优先考虑服务完成后，验收合格收到发票后三个月内付款；如未填写付款要求，将按照我公司结算方式付款）
备注： 1.供方需在2022年10月28日16:00前联系（李工：13552227075）报名勘察现场，统一查看现场时间为2022年10月31日上午9:00，地点为北京固废物流有限公司南门（丰台区草桥赵村店420号），未查看现场的报价不予采购； 2.以上项目均须更换新备件，并进行安装调试，项目数量为预计数量（分布地点见附件），最终结算金额以实际发生为准； 3.合同周期为自合同签订之日起一年； 4.供方负责承担运输、装卸、安装、调试等其他相关费用； 5.中选单位应当在我公司指定时间内完成签字盖章并返回合同，如超出指定时间未返回合同的，应当向我公司支付合同总金额的3%作为违约金。
附注：
说明：
1、加*号选项为必填项及必须提供项，否则视为无效报价；报价前请详细阅读需求信息；
2、若报价为快递公司邮寄，请供方在快递外包装上亦注明公司名称、参加项目名称、联系人及联系方式；
3、报价单以及其他有明确盖章要求的报价材料每一页需加盖单位公章，其他材料可每一页盖章或加盖骑缝章；
4、报价材料装在信封中，信封需封口且加盖公章；信封上请注明公司名称及参加项目名称；报价以快递形式在报价截止时间前邮寄到指定地址或直接送到指定地址；
5、报价请遵循以上格式，未按要求进行报价不予采纳；
6、若有技术问题请联系：（王工：87528256）；若有其他疑问，请联系：（张工：87528095）；
7、具有关联关系的供应商参加我公司报价的，将取消其报价资格。同时，对于恶意串标，影响采购评审工作秩序的企业，将根据公司相关规定，列入供应商黑名单，自列入之日起，不再进行合作。

## 附件
燃气泄漏报警器报修明细
地点 | 主机数量（SST-9801Z） | 探头数量（GT-9801TB） | 其他设备
姜庄湖锅炉房 | 1 | 13
姜庄湖食堂 | 1 | 16
大屯锅炉房 | 1 | 10
草桥锅炉房 | 1 | 16
马家楼锅炉房 | 1 | 7
马家楼食堂 | 1 | 5
小武基锅炉房 | / | / | 1台300mm轴流风机4个LA128D按钮开关
合计 | 6 | 67