## Sheet1
北京固废物流有限公司
基层部门采购比选询价报价单（纸质回函）
项目名称：水暖电料
报价截止时间：2022年11月28日12时 | [5 empty] | 报价单位（公章）：
采购单位：北京固废物流有限公司后勤保障中心 | [5 empty] | 联系人：
邮寄地址及收件人电话：北京市丰台区草桥赵村店420号，杜宣成 18437097862 | [5 empty] | 联系电话：
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（含税） | 总价（含税） | 备注
1 | 伴热两通 |  | 海源 | 4 | 个 |  |  | 按规定时间上门送货，质保期三个月。控制总价：80000元（报价不得超过控制总价，负责视为无效报价）
2 | 伴热三通 |  | 海源 | 3 | 个
3 | 伴热终端头 |  | 海源 | 4 | 个
4 | 五孔插座 |  | 10A 西门子 | 4 | 盒
5 | 插口座 |  | 16A 西门子 | 3 | 盒
6 | LED防水探照灯 |  | 200上亚 | 2 | 个
7 | PVC阻燃线槽 |  | 10*20瑞升 | 20 | 米
8 | LED灯泡 |  | 12W德旗 | 40 | 个
9 | 单联开关 |  | 西门子 | 20 | 个
10 | 明装盒 |  | 前程 | 20 | 个
11 | 铁胀栓 |  | 8精工 | 200 | 个
12 | 铁胀栓 |  | 10精工 | 30 | 个
13 | 塑料胀栓 |  | 8美坚利 | 2 | 桶
14 | 铁绑线 |  | 加工 | 30 | 个
15 | 六方燕尾钉 |  | 4*20青盛 | 1 | 盒
16 | 塑料胶布 |  | 黄绿红蓝黑白双 | 80 | 个
17 | 高压自粘带 |  | 天坛 | 10 | 个
18 | 锯条 |  | 世达 | 1 | 盒
19 | 铅丝 |  | 8#文安 | 100 | 米
20 | 花篮螺栓 |  | 8青岛 | 20 | 个
21 | 铅丝 |  | 10#文安 | 100 | 米
22 | 电缆终端头 |  | 16²北电 | 6 | 套
23 | 铜鼻子 |  | DT16凤凰 | 30 | 个
24 | 铜鼻子 |  | DT10凤凰 | 10 | 个
25 | 壁纸刀 |  | 世达 | 4 | 个
26 | 壁纸刀片 |  | 世达 | 2 | 盒
27 | O型铜鼻子 |  | 8*4凤凰 | 50 | 个
28 | O型铜鼻子 |  | 8*6凤凰 | 20 | 个
29 | 管型铜鼻子 |  | 4凤凰 | 100 | 个
30 | 管型铜鼻子 |  | 6凤凰 | 30 | 个
31 | 开孔器 |  | 25方联 | 2 | 个
32 | 开孔器 |  | 32方联 | 2 | 个
33 | 开孔器 |  | 50方联 | 2 | 个
34 | 托臂 |  | 150金鼎 | 100 | 个
35 | 冲击钻头 |  | 8博世 | 6 | 个
36 | 冲击钻头 |  | 12博世 | 6 | 个
37 | 冲击钻头 |  | 14博世 | 6 | 个
38 | 电缆 |  | 4*16+1*10 昆仑 | 150 | 米
39 | 护套线 |  | 3*4国标 昆仑 | 10 | 盘
40 | 护套线 |  | 2*1.5国标 昆仑 | 2 | 盘
41 | 护套线 |  | 4*4国标 昆仑 | 1 | 盘
42 | 护套线 |  | 5*6国标 昆仑 | 2 | 盘
43 | 伴热电缆 |  | 防爆国标 海源 | 2 | 盘
44 | 成套配电箱 |  | 正泰 | 5 | 套
45 | 护套线 |  | 3*2.5国标 昆仑 | 2 | 盘
46 | 橡套电缆 |  | 5*6国标 昆仑 | 1 | 盘
47 | 胶布 |  |  | 10 | 盘
48 | PPR变径内丝 | 日丰 | 32*25 | 3 | 个
49 | PPR变径内丝 | 日丰 | 25*25 | 5 | 个
50 | PPR管 | 日丰 | Ф25 | 10 | 根
51 | PPR弯头 | 日丰 | Ф25 | 20 | 个
52 | PPR管箍 | 日丰 | Ф25 | 10 | 个
53 | PPR三通 | 日丰 | Ф25 | 5 | 个
54 | 保温管 | 华美 | 32*30 | 1 | 包
55 | 保温带 | 华美 | 50 | 10 | 个
56 | 八字阀 | 九牧 | Ф15 | 5 | 个
57 | 水龙头 | 九牧 | Ф15 | 10 | 个
58 | 漏电保护器 | 德力西 | 三项四位 63安 | 5 | 个
其他费用：
质保期：
增值税专用发票税率：
总计： | [6 empty] | 0
附注：
备注：
说明：
1、供方应具有售卖厨杂用品等相关业务资质需提供相关资质：报价时提供营业执照等相关文件（加盖公章）
2、报价需加盖单位公章，装在信封中，信封需封口且加盖公章；信封上请注明公司名称及参加项目名称
3、报价以快递形式在报价截止时间前邮寄到指定地址或直接送到指定地址；
4、所有报价应遵循以上格式报价，否则视为无效报价；
5、付款方式：验收合格后三个月内付款。
6、若有其他要求，可在附注栏注明或另附说明
7、若有疑问，请联系：王13910510151