## 报价要求
北京固废物流有限公司
询价报价单
项目名称：北京固废物流有限公司可燃气体报警器装置校验服务采购二次询价
报价截止时间：2023年05月27日中午12：00 | [6 empty] | 报价单位（公章）：
采购单位：北京固废物流有限公司 | [6 empty] | 联系人：
邮寄地址：北京市丰台区草桥赵村店420号 收 件 人：杜宣成 联系方式：18437097862 | [6 empty] | 联系电话：
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 全年2次服务 | 报告制作周期 | 单价（含税） | 总价（含税） | 备注
1 | 可燃气体报警器主机校验服务 | 包含外观、结构、标识、工况检测 | 台 | 10 | 2
2 | 可燃气体报警器探头校验服务 | 包含外观、年份、灵敏度、工况检测 | 个 | 103 | 2
3 | 燃气切断阀功能校验服务 | 包含外观、年份、标识、工况检测 | 个 | 10 | 2
4 | 紧急排风机功能校验服务 | 包含外观、风量、响应时效检测 | 台 | 26 | 2
5 | 可燃气体报警器整体联动校验服务 | 包含自动模式、手动模式、误差、联动功能校验 | 套 | 10 | 2
6
7
*增值税专用发票税率：
*供应周期：
*质保期：
*总计(含税）：
付款要求： | [6 empty] | 签署服务采购合同，验收合格后甲方收到发票3月内对乙方进行付款
招标相关要求
控制总价： 92000元 （报价不得超过控制总价，否则视为无效报价）
*提供营业执照（具有招标代理等相关资质）： （须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
*提供《燃气管道、燃气泄露报警设备安装维修维保服务企业资质证书一级》资质复印件（须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
*提供法定代表人身份证复印件；若非法定代表人报价，请附被授权人身份证复印件、法定代表人身份证复印件及授权委托书（须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
备注： 1.本次服务要进入甲方多处运行机构，进入及作业须遵守甲方相关管理规定； 2.供方负责承担运输、安装等其他相关费用； 3.报价前须进行现场勘查并签到，投标方未经勘查直接报价，甲方视为无效投标。
说明：
1、带*号为本询价单必填项，如不填写则视为报价无效；
2、供方需提供法定代表人身份证复印件，若非法定代表人报价，请附被授权人身份证复印件及授权委托书（加盖单位公章）；
3、报价需加盖单位公章，装在信封中，信封需封口且加盖公章；信封上请注明公司名称及参加项目名称；
4、具体设备信息参照本文件“设备统计”栏目
5、报价以快递形式在报价截止时间前邮寄到指定地址或直接送到指定地址；
6、若有其他要求，可在附注栏注明或另附说明；
7、若有其他疑问，请联系：李志强：87528159

## 设备统计
| 主机系统及燃气切阀 | 检测探头 | 紧急排风机 | 设备位置
草桥锅炉房 | 1 | 16 | 3 | 丰台区草桥赵村店420号院内
姜庄湖锅炉房 | 1 | 13 | 7 | 朝阳区北湖渠路15号院内
小武基锅炉房 | 1 | 11 | 3 | 朝阳区满井村小武基路57号院内
马家楼锅炉房 | 1 | 7 | 2 | 丰台区南四环中路263号院内
大屯锅炉房 | 1 | 10 | 3 | 北京市朝阳区大屯街道辛店路30号院内
姜庄湖食堂 | 1 | 16 | 1 | 朝阳区北湖渠路15号院内
草桥食堂 | 1 | 14 | 4 | 丰台区草桥赵村店420号院内
小武基食堂 | 1 | 4 | 1 | 朝阳区满井村小武基路57号院内
大屯食堂 | 1 | 7 | 1 | 北京市朝阳区大屯街道辛店路30号院内
马家楼食堂 | 1 | 5 | 1 | 丰台区南四环中路263号院内
合计 | 10 | 103 | 26