## 询价单
北京固废物流有限公司
询价报价单
项目名称：监控设备采购及运维服务
报价截止时间：2024年4月18日中午12：00 | [5 empty] | 报价单位（公章）：
采购单位：北京固废物流有限公司 | [5 empty] | 报价人及联系人：
邮寄地址：北京市丰台区草桥赵村店420号 收 件 人：刘工 联系方式：13911937073 | [5 empty] | 联系电话：
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 预计数量 | 单价（含税） | 总价（含税） | 备注
1 | 网线 | 海康DS-1LN5E-S/E（300米） | 海康 | 箱 | 2 |  | 0 | 配件采购控制总价： 45000元 （报价不得超过控制总价，否则视为无效报价，报价保留小数点后两位）
2 | 收发器 | 海康DS-3D201R/T-3E(SC) | 海康 | 对 | 2 |  | 0
3 | 理线器 | 1u | 图腾 | 个 | 2 |  | 0
4 | 镀锌铁管 | JDG穿线管直径20mm 壁厚1mm 4m/根 | 镀锌 | 根 | 10 |  | 0
5 | PDU | 8口 10A | 图腾 | 个 | 4 |  | 0
6 | 电源线 | 2*1.5平方 | 冠五洲 | 米 | 200 |  | 0
7 | 光缆 | 室外带楷12芯单模 | 胜为 | 米 | 200 |  | 0
8 | 终端盒 | odf24口1u机架式ST-SC | 胜为 | 个 | 5 |  | 0
9 | 光纤跳线 | 3米 | 胜为 | 条 | 10 |  | 0
10 | 网络摄像机枪机 | DS-2CD3T46WD-L | 海康 | 个 | 10 |  | 0
11 | 网络摄像机半球 | DS-2CD3346WD-L | 海康 | 个 | 10 |  | 0
12 | 防爆支架 | DS-1704ZJ | 海康 | 个 | 2 |  | 0
13 | 支架 | 标准 | 海康 | 个 | 5 |  | 0
14 | 防水箱 | 200x400x500铁质厚度0.1cm | 基业 | 个 | 2 |  | 0
15 | 收发器机框 | TP-LINK TL-FC1400光纤收发器14槽机架 | TP-LINK | 个 | 1 |  | 0
16 | 交换机 | 5口千兆DS-3E0105P-E | 海康 | 台 | 7 |  | 0
17 | 交换机 | 10口全千兆POE交换机DS-3E0510P-E | 海康 | 台 | 7 |  | 0
18 | 电源 | 12v2a | 海康 | 个 | 5 |  | 0
19 | 硬盘 | 6TB SATA6Gb/s 256M (WD63EJRX) | 西部数据 | 块 | 3 |  | 0
20 | 硬盘 | 4TB SATA6Gb/s 256M (WD42EJRX) | 西部数据 | 块 | 3 |  | 0
21 | 球机 | 6423IW-AE | 海康 | 个 | 3 |  | 0
22 | 球机电源 | AC24V 2A(交流） | 海康 | 个 | 3 |  | 0
23 | 供电模块 | POE分离器 12V | 海康 | 个 | 5 |  | 0
24 | 录像机 | 8832N-R8 32路录像机 | 海康 | 台 | 1 |  | 0
25 | 录像机 | 8816N-R8 16路录像机 | 海康 | 台 | 1 |  | 0
26 | 录像机 | 8808N-R8 8路录像机 | 海康 | 台 | 1 |  | 0
27 | 模块 | SFP千兆光模块 1.25G千兆单模单纤 SC接口20公里1310/1550nm ZK-GE-SFP/SC-20AB | 中科光电 | 个 | 3 |  | 0
28 | 监控系统运维服务 | 公司各基地的监控系统。包含线路维护、摄像设备维护、监控软件维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护 | \ | 年 | 1 |  | 0 | 运维服务采购控制总价： 60000元 （报价不得超过控制总价，否则视为无效报价，报价保留小数点后两位）
*提供营业执照（具有电子产品销售、技术服务等相关资质）： （须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
*法定代表人报价的，提供加盖公章的法定代表人身份证复印件； *非法定代表人报价的，提供法定代表人授权委托书（法定代表人、被授权人均须签字）、被授权人身份证复印件、法定代表人身份复印件。 （均须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
*提供加盖单位公章的承诺书（单独文件），承诺书的内容包含但不限于所提供商品的质量符合国家相关法律法规、行业规定等要求，商品的各项证明文件真实有效，并愿意承担相应的法律责任等内容。 （须加盖单位公章；必须提供项，否则视为无效报价）
提供相关业绩证明：（加盖公章的合同复印件）
*供货周期：（接到通知后，送到现场不得超过2小时） （必填项，否则视为无效报价）
*质保期（不少于1年）（必填项，否则视为无效报价） | [5 empty] | ______年
*维修服务响应时间（接到通知后，到达现场不得超过4小时） （必填项，否则视为无效报价）
*增值税专用发票税率：（必填项，否则视为无效报价） | [5 empty] | 硬件设备：______% 监控系统运维：______%
*总计(含税）：（必填项，否则视为无效报价） | [5 empty] | 0
付款要求：（优先考虑全年采购验收合格后，收到发票后三个月内付款；如未填写付款要求，将按照我公司结算方式付款;若选择其他付款方式，需交纳履约保证金，如未填写付款要求，则默认同意我公司付款要求）
备注： 1.本次采购为按需采购，合同周期为自签订之日起1年，具体采购金额以实际发生为准；供方需在2024年4月15日12:00前联系刘工（87528041）报名查看现场，统一查看现场时间为2024年4月16日上午9:30，地点为草桥基地（丰台区草桥赵村店420号），未查看现场的报价不予采纳； 2.供方需保证提供的产品为原装正品，负责运输、搬运、安装等相关费用； 3.监控运维服务内容包含线路维护、摄像设备维护、监控软件维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护等，具体内容详见附件1； 4.运维期间供方需保证中控室、手机可随时随地可以调用查看各基地监控摄像头或查看录像，画面流畅； 5.运维期间供方需保证监控数据内容完整，可根据我公司要求随时查看监控内容； 6.中选单位应当在我公司指定时间内完成签字盖章并返回合同，如超出指定时间未返回合同的，应当向我公司支付合同总金额的3%作为违约金。 7.本项目若选择其他付款方式需在合同签订时缴纳履约保证金，履约保证金缴纳金额为合同总金额5%，缴纳方式为以对公转账方式将履约保证金转至我公司指定账户，进账凭证上应明确用途、合同项目名称、公司名称、联系人及电话等备注信息，以便核对查实； 8.参与本次项目报价的供方，视为已同意上述条款；若拒绝缴纳履约保证金，将根据公司相关规定，追究其责任； 9.报价方承诺与北京固废物流有限公司、北京环境卫生工程集团有限公司及北京环境卫生工程集团有限公司其他下属分子公司之间均不存在控制关系、投资关系、人事关系、财务关系等利益关系。如存在上述情况，报价方应及时告知询价方，且此次报价无效。如报价方存在上述情况未及时告知询价方并签订合同的，询价方有权自知晓之日单方面解除合同，并要求报价方承担合同总金额10％的违约责任。 10.供方须遵守《商标法》《反不正当竞争法》等相关法律法规，不得擅自使用北京环境卫生工程集团有限公司及子公司相关的字号、商标； 11.如因我公司上级机构、主管部门要求或我公司自身业务流程、采购需求等发生变化或调整，致使履行本合同已无必要，供方同意并确认我公司可随时单方面解除本合同，且我公司无需承担任何违约责任，我公司在单方面解除合同前应书面通知供方。
合格的投标人必须具备的资格条件： 一、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有以下重大违法记录： 1.违法经营被追究刑事责任； 2.违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照； 3.因违规或违约介入诉讼或仲裁，存在重大质量问题或重大安全事故； 4.企业因弄虚作假或隐瞒企业真实情况被处以行政处罚； 5.被列为失信被执行人，限制高消费情况；
附注：
说明：
1、加*号选项为必填项及必须提供项，否则视为无效报价；报价前请详细阅读需求信息；
2、若报价为快递公司邮寄，请供方在快递外包装上亦注明公司名称、参加项目名称、联系人及联系方式；
3、报价单以及其他有明确盖章要求的报价材料每一页需加盖单位公章，其他材料可每一页盖章或加盖骑缝章；
4、报价材料装在信封中，信封需封口且加盖公章；信封上请注明公司名称及参加项目名称；报价以快递形式在报价截止时间前邮寄到指定地址或直接送到指定地址；；
5、报价请遵循以上格式，未按要求进行报价不予采纳；
6、若有技术问题请联系：（刘工：87528041）；若有其他疑问，请联系：（王工：87528095）；
7、具有关联关系的供应商参加我公司报价的，将取消其报价资格。同时，对于恶意串标，影响采购评审工作秩序的企业，将根据公司相关规定，列入供应商黑名单，自列入之日起，不再进行合作。

## 附件1
监控运维服务比选需求
一、系统概况
监控系统维保，是监控系统发挥正常功能的前提保障，乙方依照国家《安全防范工程程序与要求》GA/T75-1994、《建筑电气设计技术规程》JGJ/T 16―1992、《安全防范工程技术规范》GB50348-2004等文件规定的内容，结合用户的设备实际和管理要求，以使整个维保工作系统化、规范化、档案化，使整个系统正常运行，以达到用户实际使用要求。
监控系统
北京固废物流有限公司监控系统由监控系统软件、监控主机、前端摄像机、摄像机控制解码器四部分组成，传输线路分为视频线路传输、供电系统传输、控制线路传输，光纤线路传输，
维保设备概况：
1、4台总控服务器、4台流媒体服务、4台解码服务器，4台磁盘阵列。
2、监控软件为海康萤石云、NVR4.0监控平台软件，其主要功能包括监控、录像、图像抓拍、录像回放等，监控软件目前设置了不同权限等级的账号以防止非管理人员操作。
3、前端摄像机分为两种摄像机：带云台一体摄像机及红外高清枪机等
二、维保服务范围及具体内容：
范围：固废物流公司各基地的监控系统。包含机房线路优化、摄像设备维护、监控软件维护、硬盘录像机设备及其附属设备维护。主要内容包括：
1、提供7*24小时的维护维修服务，保证从监控摄像头到监控录像机再到网络路由器上的所有设备和线路的正常运行，以及监控机房内的监控设备相关的设备的正常运行。
2、制作及更新所有监控设备的安装位置点位图、拓扑图等，每季度向甲方更新提交一次最新版。
3、根据甲方的监控需要，调整和优化监控系统的网络、设备、线路、点位等。
4、每个季度，对整个监控系统（监控软件、监控硬件、以及监控线路、接口接头、监控机房环境、监控设备散热系统等）进行一次巡检，并对监控相关的设备进行除尘、清理，扫净监控设备显露的尘土，调整清晰度，防止由于机器运转、静电等因素将尘土吸入监控设备机体内，确保机器正常运行、同时检查监控机房通风、散热、净尘、供电等设施，发现问题及时解决，并形成巡检记录，记录巡检情况和处理内容，并经各基地监控负责人签字确认。
5、每个季度第一个月的15日前提交上一季度的运维汇报。
三、响应时间及承诺
乙方为甲方提供的服务是7x24小时响应服务，具体响应方式及响应时间根据故障级别而定，其具体内容如下：
故障级别 | 故障内容 | 响应时间
| 不更换配件故障 | 4小时内到达现场，12小时内找到故障原因，24小时内解决。
Ⅰ
Ⅱ | 需要更换配件故障 | （1）4小时内到达现场，12小时内找到故障原因，24小时内向监控所属部门出具采购清单（详细的配件名称和型号）。
（2）拿到新配件后，需在24小时内更换完成。