## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 北京固废物流有限公司2024年综合修缮工程（二） |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 4.9 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价汇总表
工程名称：北京固废物流有限公司2024年综合修缮工程（二） | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目 编码 | 子目名称 | 除税金额 （元） | 含税金额 （元） |  | 备注
1 |  |  | 安全文明施工 |  |  |  | 明细详见表4.9-1
2 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  | 明细详见表4.9-2
3 |  |  | 夜间施工费
4 |  |  | 二次搬运费
5 |  |  | 冬雨季施工费
6 |  |  | 施工困难增加费
7 |  |  | 原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费
8 |  |  | 高台建筑增加费（高在2M以上）
9 |  |  | 高台建筑增加费（高在5M以上）
10 |  |  | 超高增加费（高在25～45M）
11 |  |  | 超高增加费（高在45M以上）
12 |  |  | 施工排水、降水费
13 |  |  | 大型机械设备进出场及安拆
14 |  |  | 赶工增加费
合计
注： | 1.在“除税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得低于按《关于执行2018年〈北京市建设工程工期定额〉和2018年〈北京市房屋修缮工程工期定额〉的通知》（京建法〔2019〕4号）规定的费用标准（费率）计算的金额。

## 4.9-1 安全文明施工费明细表
安全文明施工费明细表
工程名称：北京固废物流有限公司2024年综合修缮工程（二） | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 |  | 项目编码 | 子目名称 | 除税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注
|  |  |  | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） | 利润 （元） |  | 小计 （元）
1 |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费
1.1 |  |  | 安全施工费
1.2 |  |  | 文明施工费
1.3 |  |  | 环境保护费
1.4 |  |  | 临时设施费
2 |  |  | 特殊安全文明施工措施费
2.1 |  |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费
2.2 |  |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费
2.3 |  |  | 其他特殊安全文明施工措施费
合计
注： | 1.依据表“4.12措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费不得作为让利因素。第1.1、1.2、1.3、1.4项对应的“实际成本”，不得低于按《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》（京建法〔2019〕9号）规定的费用标准（费率）计算的金额。 3. “管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

## 4.10-2 材料和工程设备暂估价表
材料和工程设备暂估价表
工程名称：北京固废物流有限公司2024年综合修缮工程（二） |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价（元） | 备注
1 | 北京固废物流有限公司2024年综合修缮工程（二）
1.1 | 一、草桥基地维修工程
1.2 | 二、马家楼转运站维修工程
1.3 | 三、清运一中心（小武基）维修
1.4 | 四、小武基转运站维修工程
1.5 | 五、姜庄湖转运站清运三中心创新工作室改造工程
1.6 | 六、大屯转运站维修工程
1.7 | 七、各基地防水工程
注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【一、草桥基
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一、草桥基地维修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
食堂楼梯间墙面修复
1 | 911609001001 | 清理涂料层 | 1.墙面层涂料拆除 | m2 | 70
2 | 911609003001 | 墙面喷刷涂料新做 | 1.墙面刮腻子二遍 2.面层乳胶漆二遍 | m2 | 70
分部小计
卫生间损坏地面瓷砖修复
3 | 911202001001 | 块料、石材面层楼地面拆除 | 1.卫生间地面损坏部位拆除 2.渣土外运 | m2 | 3.65
4 | 911202003001 | 块料楼地面新做 | 1.卫生间地面零星损坏处修补 | m2 | 3.65
分部小计
更换停车楼夹层二层办公室玻璃破碎
5 | 911611001002 | 门窗换玻璃 | 1.门窗玻璃拆除 | m2 | 1.95
6 | 911611001001 | 门窗换玻璃 | 1.停车楼夹层二层办公室破碎玻璃更换 | m2 | 1.95
分部小计
配电室地面做排水沟
7 | 911001017001 | 块料面层地面拆除 | 1.室外地面砖拆除 2.规格：300*150*60mm | m2 | 29.25
8 | 911001013001 | 路面垫层拆除 | 1.路面混凝土基层拆除 2.渣土外运 | m3 | 2.93
9 | 911001014001 | 路面垫层新做 | 1.路面混凝土垫层新做 2.厚度：100mm | m3 | 0.88
10 | 911001018001 | 块料面层地面新做 | 1.块料地面面层恢复（主材利旧） | m2 | 8.8
11 | 910201003001 | 挖土方 | 1.挖沟槽土方 | m3 | 4.1
12 | 910203001001 | 土方回填 | 1.土方回填 | m3 | 0.35
13 | 911101003001 | 余土外弃 | 1.余土外弃 | m3 | 3.75
14 | 910202003001 | 混凝土垫层铺设 | 1.排水沟C15混凝土垫层 | m3 | 2.99
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一、草桥基地维修工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
15 | 911706002001 | 排水沟新做 | 1.C25混凝土排水沟侧壁 | m | 35.2
16 | 910414001001 | 钢筋 | 1.钢筋制做及安装 2.规格：φ8 | t | 0.103
17 | 910414001002 | 钢筋 | 1.钢筋制做及安装 2.规格：φ6 | t | 0.058
18 | 910414002001 | 铁件 | 1.预埋铁件安装 | t | 0.082
19 | 911003005001 | 铸铁雨水篦子安装 | 1.铸铁雨水篦子 2.规格：400*250*20mm | 个 | 88
分部小计
草桥基地需要增加PPRφ50给水管
20 | 930701013001 | 塑料管安装 | 1.给水PPR管 2.规格：DN50 3.支架上安装 | m | 350
21 | 931001008001 | 管道保温层安装 | 1.管道橡塑保温（橡塑保温材料甲供） 2.厚度：30mm | m3 | 3.63
22 | 931001010001 | 管道保护及电拌热层安装 | 1.给水管缠防火布 2.电伴热每隔200mm缠一圈（电伴热带主材甲供） | m2 | 120.89
23 | 931001002001 | 支吊架制作、安装 | 1.型钢电缆支架制做安装 | kg | 494.81
24 | 930206002001 | 电力电缆敷设 | 1.YJV-1*6mm(主材甲供） 2.敷设方式：穿管 | m | 600
25 | 930210003001 | 电气配管 | 1.电气配镀锌钢管（主材甲供） 2.规格：SC32 | m | 200
26 | 930204012001 | 控制箱安装 | 1.电伴热控制箱（配电箱甲供） 2.规格：200*300mm | 台 | 4
分部小计
草桥基地停车楼雨水管漏水更换
27 | 930701012001 | 塑料管拆除 | 1.DN300PE雨水管拆除 | m | 20
28 | 930701012002 | 塑料管拆除 | 1.DN200PE雨水管拆除 | m | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：一、草桥基地维修工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
29 | 930701013002 | 塑料管安装 | 1.DN300PE雨水管安装 | m | 1
30 | 930701013003 | 塑料管安装 | 1.DN200PE雨水管安装 | m | 1
31 | AB001 | 升降车台班费 | 1.升降车台班费 | 台班 | 2
分部小计
增加注浆防水
32 | AB002 | 注浆防水 | 1.注浆防水 | 处 | 30
分部小计
草桥更换井盖
33 | 911003005002 | 更换铸铁箅子、井盖 | 1.更换五防重型井盖 2.切路面1.5*1.5米，厚20cm，用黑水泥恢复 | 个 | 1
34 | 911001015001 | 混凝土道路拆除 | 1.混凝土地面拆除 2.渣土外运 | m3 | 0.35
35 | 911001016001 | 混凝土道路新做 | 1.室外混凝土地面新做 2.室外混凝土地面塑料膜养护 | m2 | 1.75
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 补充工程量清单项目及计算规则【一、草桥基地维修工程】
补充工程量清单项目及计算规则
工程名称：一、草桥基地维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 计算规则 |  | 工程内容
AB001 | 升降车台班费 | 1.升降车台班费 |  | 台班
AB002 | 注浆防水 | 1.注浆防水 |  | 处

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【二、马家楼
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二、马家楼转运站维修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
水处理间更换阳光板
1 | 910801001001 | 屋面拆除 | 1.破损阳光板屋面拆除 | m2 | 6
2 | 910801023001 | 其他屋面新做 | 1.新建阳光板屋面 | m2 | 6
分部小计
水处理间和药剂间破损地面拆除更换
3 | 911003005002 | 拆除铸铁箅子 | 1.拆除铸铁箅子 | 个 | 40
4 | 911003005001 | 更换不锈钢雨水箅子 | 1.更换不锈钢雨水箅子 2.规格：400*250*30mm | 个 | 40
5 | 911202001001 | 块料、石材面层楼地面拆除 | 1.块料地面拆除 2.渣土外运 | m2 | 4
6 | 911202003001 | 块料楼地面新做 | 1.块料地面新做 2.规格：600*600 | m2 | 4
7 | 911201008001 | 自流平楼地面新做 | 自流平地面新做 1.基层处理 2.抹找平层并铺设玻纤网带增强抗裂性能 3.涂界面剂 4.涂刷中层漆 5.打磨吸尘 6.自流平面漆 7.辅面层 | m2 | 80.13
分部小计
水处理间窗台墙面破损
8 | 911609002001 | 墙面清理刷涂料 | 1.破损墙面腻子涂料层清理 | m2 | 4.32
9 | 911609003001 | 墙面喷刷涂料新做 | 1.墙面刮腻子刷乳胶漆 | m2 | 4.32
分部小计
更换排水塑料管
10 | 930701012001 | 塑料管拆除 | 1.拆除塑料管 2.规格：DN110 | m | 4
11 | 930701013001 | 塑料管安装 | 1.UPVC排水塑料管 2.规格：DN110 | m | 4
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二、马家楼转运站维修工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
卫生间铝扣板吊顶更换
12 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.轻钢龙骨铝扣板吊顶拆除 | m2 | 11
13 | 911402003001 | 天棚吊顶新做 | 1.轻钢龙骨铝扣板吊顶新做 | m2 | 11
分部小计
转运站车间顶部雨落管更换
14 | 930701012002 | 塑料管拆除 | 1.拆除塑料管 2.规格：PE160 | m | 13
15 | 930701013002 | 塑料管安装 | 1.塑料管安装 2.PE管160 | m | 13
16 | AB001 | 升降车台班费 | 1.升降车台班费 | 台班 | 2
分部小计
转运站室外墙砖零星脱落修复
17 | 911304001001 | 块料、石材墙面拆除 | 1.外墙面砖拆除 2.渣土外运 | m2 | 10
18 | 911301003001 | 墙面一般抹灰新做 | 1.外墙抹灰层新做 | m2 | 10
19 | 911304003001 | 块料墙面新做 | 1.外墙面砖粘贴 | m2 | 10
分部小计
马家楼更换彩钢板屋面板
20 | 910801001002 | 屋面拆除 | 1.彩钢板屋面拆除 | m2 | 240
21 | 910902001001 | 屋面保温隔热层拆除 | 1.彩钢板夹层岩棉铲除 2.厚度：100mm 3.渣土外运 4.砂轮锯切缝 | m2 | 240
22 | 910902002001 | 屋面保温隔热层新做 | 1.屋面岩棉板新做 2.上下板刷胶，粘接 | m2 | 240
分部小计
马家楼外墙维修
23 | 911301001002 | 墙面抹灰铲除 | 1.外墙抹灰铲除，厚度80mm 2.渣土外运 | m2 | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：二、马家楼转运站维修工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 911301003002 | 墙面一般抹灰新做 | 1.外墙抹灰 2.基层40mm厚，面层40mm，垂直墙面做Φ6植筋间距30cm，挂钢丝钢 | m2 | 200
25 | 911609003002 | 墙面喷刷涂料新做 | 1.刮腻子刷涂料 | m2 | 200
分部小计
更换夹胶玻璃
26 | 911611001001 | 门窗换玻璃 | 1.窗换夹胶玻璃 | m2 | 3
27 | 911507001001 | 金属窗拆除 |  | 樘 | 1
28 | AB010 | 换夹胶玻璃升高机械台班费 |  | 台班 | 2
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 补充工程量清单项目及计算规则【二、马家楼转运站维修工程】
补充工程量清单项目及计算规则
工程名称：二、马家楼转运站维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 计算规则 |  | 工程内容
AB001 | 升降车台班费 | 1.升降车台班费 |  | 台班
AB010 | 换夹胶玻璃升高机械台班费 |  |  | 台班

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【三、清运一
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：三、清运一中心（小武基）维修 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
办公楼二层会议室更换钢窗
1 | 911507001001 | 金属窗拆除 | 1.塑钢窗拆除 2.规格：1780*1740mm | 樘 | 3
2 | 911507010002 | 金属窗安装 | 1.60断桥铝内双扇开窗 2.规格：1780*1740mm 3.门窗后塞口 | 樘 | 3
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【四、小武基
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四、小武基转运站维修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
修复雨水口地面
1 | 911001015001 | 混凝土道路拆除 | 1.混凝土地面拆除 2.路面切缝 3.渣土外运 | m3 | 3
2 | 911003008001 | 井口接高 | 1.雨水口拆除新砌两层砖 | 座 | 6
3 | 910703002001 | 钢支撑、拉杆制作安装 | 1.雨水口钢管支撑 | t | 0.014
4 | 911001016001 | 混凝土道路新做 | 1.雨水口周围混凝土路面新做 2.塑料膜养护 | m2 | 15
分部小计
小武基转运站车间内地面损坏
5 | 911201001001 | 整体面层楼地面拆除 | 1.车间内地面拆除 2.混凝土地面锯缝 3.渣土外运 | m2 | 20
6 | 911201005001 | 混凝土楼地面新做 | 1.用快硬性黑水泥修复 | m2 | 20
分部小计
车间库房屋顶面层拆除修复
7 | 911609006001 | 天棚清理刷涂料 | 1.天棚清理涂料层 | m2 | 310
8 | 911609007001 | 天棚喷刷涂料新做 | 1.天棚刮腻子刷乳胶漆 | m2 | 310
9 | 911901007001 | 天棚装饰脚手架 | 1.天棚装饰脚手架 | m2 | 310
分部小计
小武基转运站车间漏水雨落管拆除更换
10 | 910802009001 | 落水管拆除 | 1.拆除PEφ110雨水管 | m | 20
11 | 910802011001 | 落水管新做 | 1.新做雨水管 2.规格;PEφ110 | m | 28
12 | AB001 | 铁皮收集箱打孔 | 1.铁皮收集箱打孔 | 个 | 1
13 | AB002 | 升高车台班费 | 1.升高车台班费 | 台班 | 2
14 | AB003 | 水落管脚手架 | 1.水落管脚手架1座 | 座 | 1
分部小计
小武基转运站机
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四、小武基转运站维修工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
修更衣室墙面修复
15 | 911609002001 | 墙面清理刷涂料 | 1.破损墙面腻子涂料层清理 | m2 | 20
16 | 911609003001 | 墙面喷刷涂料新做 | 1.墙面刮腻子刷乳胶漆 | m2 | 20
分部小计
小武基转运站机修更衣室吊顶破损处拆除更换
17 | 911402001001 | 天棚吊顶拆除 | 1.轻钢龙骨矿棉板吊顶拆除 | m2 | 28.8
18 | 911402003001 | 天棚吊顶新做 | 1.轻钢龙骨矿棉板吊顶新做 | m2 | 28.8
19 | 911402002001 | 吊顶面层补换 | 1.矿棉吸音板更换 | m2 | 7.2
分部小计
小武基转运站食堂及车间玻璃破碎需拆除更换
20 | 911611001002 | 食堂门窗换玻璃 | 1.门窗玻璃拆除 | m2 | 1
21 | 911611001001 | 门窗换玻璃 | 1.食堂窗新做 | m2 | 1
22 | 911611001005 | 车间窗换玻璃 | 1.门窗玻璃拆除 | m2 | 6
23 | 911611001003 | 车间门窗换玻璃 | 1.车间窗换夹胶玻璃 | m2 | 6
24 | AB009 | 换夹胶玻璃升高机械台班费 |  | 台班 | 2
分部小计
小武基污水处理间塑钢门拆除及更换
25 | 911502001001 | 金属门拆除 |  | 樘 | 1
26 | 911502010001 | 金属(塑钢)门安装 |  | m2 | 3.52
分部小计
彩钢板屋面维修
27 | 910801001001 | 屋面拆除 | 1.彩钢板屋面拆除 | m2 | 85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：四、小武基转运站维修工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
28 | 910902001001 | 屋面保温隔热层拆除 | 1.彩钢板夹层岩棉铲除 2.厚度：100mm 3.渣土外运 4.砂轮锯切缝 | m2 | 85
29 | 910902002001 | 屋面保温隔热层新做 | 1.屋面岩棉板新做 2.上下板刷胶，粘接 | m2 | 85
30 | 910801022001 | 型材屋面新做 | 1.屋面彩钢板上封板 | m2 | 285
31 | AB004 | 垂直运输机械台班费 | 1.垂直运输机械台班费 | 台班 | 2
32 | AB005 | 岩棉板上下刷胶 | 1.岩棉板上下刷胶 | 项 | 1
33 | 910703001001 | 钢支撑、拉杆拆除 | 1.屋面彩板处钢管拆除 | t | 0.107
34 | 910701002001 | 钢屋架制安 | 1.屋面彩钢板处钢管安装 2.规格：40*80mm | t | 0.107
35 | AB006 | 新增U型扣边防水 | 1.新增U型扣边防水 | 米 | 50
36 | 930701012001 | 塑料管拆除 | 1.拆除塑料管 2.规格：DN110 | m | 16
37 | 930701013001 | 塑料管安装 | 1.UPVC排水塑料管 2.规格：DN110 | m | 16
38 | AB007 | 水落管脚手架 | 1.水落管脚手架1座 | 座 | 1
分部小计
小武基斜坡拆除恢复
39 | 911001015002 | 混凝土道路拆除 | 1.混凝土地面拆除 2.渣土外运 | m3 | 2.38
40 | 910414001001 | 钢筋 | 1.钢筋制做安装 | t | 0.169
41 | 911001016002 | 混凝土道路新做 | 1.室外混凝土地面新做 2.室外混凝土地面塑料膜养护 | m2 | 9.5
42 | AB008 | 60钩机炮锤破碎机 | 1.60钩机炮锤破碎机 | 台班 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 补充工程量清单项目及计算规则【四、小武基转运站维修工程】
补充工程量清单项目及计算规则
工程名称：四、小武基转运站维修工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 计算规则 |  | 工程内容
AB001 | 铁皮收集箱打孔 | 1.铁皮收集箱打孔 |  | 个
AB002 | 升高车台班费 | 1.升高车台班费 |  | 台班
AB003 | 水落管脚手架 | 1.水落管脚手架1座 |  | 座
AB009 | 换夹胶玻璃升高机械台班费 |  |  | 台班
AB004 | 垂直运输机械台班费 | 1.垂直运输机械台班费 |  | 台班
AB005 | 岩棉板上下刷胶 | 1.岩棉板上下刷胶 |  | 项
AB006 | 新增U型扣边防水 | 1.新增U型扣边防水 |  | 米
AB007 | 水落管脚手架 | 1.水落管脚手架1座 |  | 座
AB008 | 60钩机炮锤破碎机 | 1.60钩机炮锤破碎机 |  | 台班

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【五、姜庄湖
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：五、姜庄湖转运站清运三中心创新工作室改造工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 911202001001 | 块料、石材面层楼地面拆除 | 1.块料地面拆除 2.渣土外运 | m2 | 53.55
2 | 910202001001 | 垫层拆除 | 1.地面混凝土垫层拆除 2.渣土外运 | m3 | 5.36
3 | 910202003001 | 混凝土垫层铺设 | 1.地面C15混凝土垫层新做 | m3 | 5.36
4 | 911202003001 | 块料楼地面新做 | 1.块料地面新做 2.规格：600*600 | m2 | 53.55
5 | 911205001001 | 踢脚线拆除 | 1.块料踢脚线拆除 | m | 31.2
6 | 911205005001 | 块料踢脚线新做 | 1.块料踢脚线新做 | m | 31.2
7 | 911402003001 | 天棚吊顶新做 | 1.轻钢龙骨矿棉板吊顶新做 | m2 | 53.55
8 | 930211003001 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.LED平板灯新做 | 套 | 6
9 | 930701002001 | 镀锌钢管安装 | 1.镀锌钢管安装 2.规格：DN32 | m | 11.2
10 | 930601002001 | 水喷头安装 | 1.消防喷淋头 | 个 | 8
11 | 930204012001 | 控制箱安装 | 1.控制箱安装 | 台 | 1
12 | 930204040001 | 插座箱安装 | 1.五孔插座 | 个 | 6
13 | 930204030001 | 照明开关安装 | 1.三联单控开关 | 个 | 1
14 | 931001003001 | 剔(凿)槽 | 1.管线剔槽 2.规格：30mm宽 | m | 50.3
15 | 930210003001 | 电气配管 | 1.电气配管 2.规格：JDG25 | m | 50.3
16 | 930206002001 | 电力电缆敷设 | 1.电缆 2.规格：YJV-1*16mm2 3.敷设方式 ：桥架内 | m | 120
17 | 930206002002 | 电力电缆敷设 | 1.电缆 2.规格：YJV-1*16mm2 3.敷设方式 ：穿管 | m | 180
18 | 910301012001 | 其他砌体砌筑 | 1.砖砌台阶 | m3 | 0.14
19 | 911208003001 | 台阶基层抹灰 | 1.台阶基层抹灰 | m2 | 0.9
20 | 911208005001 | 块料台阶面层新做 | 1.台阶块料面层新做 | m2 | 0.9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：五、姜庄湖转运站清运三中心创新工作室改造工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
21 | 911609002001 | 内墙面清理刷涂料 | 1.破损内墙面腻子涂料层清理 | m2 | 112.32
22 | 911609003001 | 内墙面喷刷涂料新做 | 1.内墙面刮腻子刷乳胶漆 | m2 | 112.32
23 | 911609002002 | 外墙面清理刷涂料 | 1.破损外墙面腻子涂料层清理 | m2 | 117.5
24 | 911609003002 | 外墙面喷刷涂料新做 | 1.外墙面刮腻子刷乳胶漆 | m2 | 117.5
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 补充工程量清单项目及计算规则【五、姜庄湖转运站清运三中心创
补充工程量清单项目及计算规则
工程名称：五、姜庄湖转运站清运三中心创新工作室改造工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 计算规则 |  | 工程内容

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【六、大屯转
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：六、大屯转运站维修工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
1 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.砖砌井净空长2*宽1*深1 2.垫层10cm 加15cm厚盖板 3. φ800铸铁重型五防井盖一套 4.挖方回填土方 | 座 | 1
2 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖沟槽土方 | m3 | 6.4
3 | 040103001001 | 回填方 | 1.沟槽土方回填 | m3 | 6.4
4 | 040501004001 | 塑料管 | 1.双壁波纹管 2.规格：DN200 | m | 10
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【七、各基地
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：七、各基地防水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 910802001001 | 屋面防水层拆除 | 1.屋面防水拆除 2.渣土外运 | m2 | 600
2 | 910802003001 | 屋面卷材防水层新做 | 1.屋面卷材防水新做 2.规格：SBS3+3 | m2 | 600
3 | AB001 | 垂直运输机械台班费 | 1.垂直运输机械台班费 | 台班 | 3
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 补充工程量清单项目及计算规则【七、各基地防水工程】
补充工程量清单项目及计算规则
工程名称：七、各基地防水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 项目名称 | 项目特征 |  | 计量单位 | 计算规则 |  | 工程内容
AB001 | 垂直运输机械台班费 | 1.垂直运输机械台班费 |  | 台班